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阿坝州生态环境局

关于茂县人民医院新建DSA核技术利用项目环境影响报告表的批复

茂县人民医院：

你单位报送的《茂县人民医院新建DSA核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、项目位于四川省阿坝州茂县凤仪镇，拟将茂县人民医院老院区住院医技综合楼4层手术中心戊类库房、麻醉室、仪器室、过道改建为1#DSA手术室及其辅助用房，新院区（即高原病防治研究基地内）1#楼2层手术中心新建2#DSA手术室及其辅助用房，并在1#DSA手术室和2#DSA手术室内分别新增1台数字减影血管造影装置（型号待定，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA）。属于Ⅱ类射线装置，主要用于血管造影、介入治疗等。老院区1#DSA手术室预计年手术量240台，年累积最大出束时间约63.29h（透视62.5h，拍片0.79h），新院区2#DSA手术室预计年手术量250台，年累积最大出束时间约79.95h（透视78.34h，拍片1.61h）。项目总投资2000万元，其中环保投资70万元，约占总投资的3.5%。

项目建设总体符合国家相关产业政策和相关规划。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。施工作业时采取有效措施，降低扬尘影响；选用低噪声设备，合理安排施工时段；施工人员生活污水依托医院污水处理站预处理；生活垃圾、建筑垃圾分类收集后规范处置；设备安装、调试由专业人员操作，加强辐射防护管理，严格限制无关人员靠近，防止辐射事故发生。

（二）严格落实运营期各项污染防治措施。医疗废物打包后暂存在医废暂存间，定期交由有资质的单位收运处置；废水依托医院污水处理站预处理后通过管网进入茂县城市污水处理厂处理排放；定期维护检查辐射工作场所安全设施设备，确保实时有效。
（三）规范环境管理与监测。完善单位内部核与辐射安全管理各项规章制度，将新增项目内容纳入你单位辐射环境安全管理中，制定有针对性和可操作性的辐射事故应急预案；配备管理人员及相应的辐射监测设备和辐射防护用品，定期开展辐射工作场所剂量监测工作；新增辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。
三、申请许可证工作。该项目为Ⅱ类射线装置，辐射工作场所及相应的辐射安全与防护设施（设备）建成且满足辐射安全相关标准后，应按要求及时申请《辐射安全许可证》。
四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
五、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

六、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请阿坝州生态环境执法汶川片区、阿坝茂县生态环境局做好该项目日常环境监管工作。你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送阿坝州茂县生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
特此批复。
阿坝州生态环境局
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