1阿坝州经信行业领域安全生产曝光台

州经信局严格落实“三管三必须”要求，前期，对全州加油站开展了安全隐患大排查工作，现对部分有代表性的隐患问题予以曝光，请各企业举一反三，守牢安全底线。
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	企业名称：中石油（木苏）加油站  

	行业领域：危险化学品

	隐患点：危废间未落实“双人双锁”要求

	依  据：《危险化学品安全管理条例》第二十四条。该条款明确规定，剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当实行双人收发、双人保管的制度；《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条，该条款要求企业必须按照国家有关规定和环境保护标准来贮存危险废物。

	整改情况：已整改  
	整改完成时间：3月4日

	整  改  前
	整  改  后
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	企业名称：营盘加油站

	行业领域：危险化学品

	隐患点：加油机内电气线路防爆波纹管损坏断脱，不符合防爆要求。

	依  据：《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）第6.1.2.2.5条：该条款规定，导管与导管、导管与导管附件及导管与电气设备之间必须用螺纹连接，电气管路之间不得采用倒扣连接，导管与电气设备之间的连接应满足相应的防爆型式要求。

	整改情况：已整改   
	 整改完成时间4月5日

	整 改 前
	整 改 后
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	企业名称：中石油（色尔古）加油站  

	行业领域：危险化学品

	隐患点：计量器具门未上锁

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。计量器具门未上锁等情形，属于"使用"环节不符合国家标准或行业标准，落入本条款的规制范围。

	整改情况：已整改  
	完成时间2月12日

	整 改 前
	整 改 后
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	企业名称：南林局加油站

	行业领域：危险化学品

	隐患点：危化证过期

	依  据：《危险化学品经营许可证》有效期为3年，有效期届满需要继续经营的，应当在有效期届满3个月前向原发证机关提出延期申请。若有效期届满未被批准延期，发证机关应当注销该许可证，此时加油站继续从事危险化学品经营的，依法属于无证经营行为。

	整改情况：已整改           
	 整改完成时间4月9日

	整 改 前
	整 改 后
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	企业名称：俄尔雅加油站

	行业领域：危险化学品

	隐患点：生活楼梯间堆放杂物通道阻塞容易引起火情。

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

	整改情况：已整改           
	 整改完成时间：2月7日

	整 改 前
	整 改 后
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	企业名称：松潘加油站


	行业领域：危险化学品

	隐患点：灭火毯无合格证

	依  据：违反《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款：消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

	整改情况：已整改
   
	整改完成时间2月9日

	整 改 前
	整 改 后
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	企业名称：阿坝中团加油站


	行业领域：危险化学品

	隐患点：罐区有限空间无标识

	依  据：《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。《四川省有限空间作业安全管理规定》第十四条：生产经营单位应当在有限空间出入口等位置设置明显、规范的安全警示标志。

	整改情况：已整改
              
	整改完成时间3月15日

	整 改 前
	整 改 后
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部分加油站隐患问题








