州卫健委医疗卫生机构安全检查情况
	序号
	企业名称
	隐患描述
	隐患照片
	重大事故隐患判定依据

	9
	仁真医院
	13.配电房、发电机房未张贴安全管理制度和安全操作规程。
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	14.发电机房储油间外未设“禁止烟火”“当心火灾”等安全警示标志。
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	15.发电机排烟管位置未设“当心烫伤”安全警示标志。
	[image: ]
	


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




