州卫健委医疗卫生机构安全检查情况
	序号
	企业名称
	隐患描述
	隐患照片
	重大事故隐患判定依据

	8
	马尔康市疾控中心
	13.二楼一个灯光疏散指示标志灯被遮挡。
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	14.楼顶消防水箱未设“当心有限空间”安全警示标志。
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	15.电梯未张贴有效定期检验合格标志，
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	《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）4.1特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




