州卫健委医疗卫生机构安全检查情况

| 序号 | 企业名称 | 隐患描述 | 隐患照片 | 重大事故隐患判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 马尔康市疾控中心 | 13.二楼一个灯光疏散指示标志灯被遮挡。 |  |  |
|  |  | 14.楼顶消防水箱未设“当心有限空间”安全警示标志。 |  |  |
|  |  | 15.电梯未张贴有效定期检验合格标志， |  | 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）4.1特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 |