州卫健委医疗卫生机构安全检查情况
	序号
	企业名称
	隐患描述
	隐患照片
	重大事故隐患判定依据

	7
	马尔康市人民医院
	16.消防水泵房泵机外壳接地不规范。
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	17.消防水泵房配电控制柜操作面未铺设绝缘垫。
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	18.电梯定期检验标志到期。
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	《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）4.1 特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




