州卫健委医疗卫生机构安全检查情况

| 序号 | 企业名称 | 隐患描述 | 隐患照片 | 重大事故隐患判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 马尔康市人民医院 | 16.消防水泵房泵机外壳接地不规范。 |  |  |
|  |  | 17.消防水泵房配电控制柜操作面未铺设绝缘垫。 |  |  |
|  |  | 18.电梯定期检验标志到期。 |  | 《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB 45067-2024）4.1 特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 |